Приложение

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

от «28» марта 2024 года № 198

ПЛАН

световой маскировки населенных пунктов Каргопольского муниципального округа при приведении гражданской обороны в готовность и в военное время

1.Общие положения

- Светомаскировке в военное время подлежат все населенные пункты, расположенные на территории Каргопольского муниципального округа. Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов экономики.

- Световая маскировка населенных пунктов и объектов экономики осуществляется электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами или их сочетанием.

- Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части. Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

- План световой маскировки  включает следующие элементы:

- - перечень предприятий, учреждений и организаций, продолжающих работу в режиме полного затемнения;

- - пункты  управления освещением;

- - перечень мероприятий  при введении режимов светомаскировки.

2. Пункты управления освещением

На территории Каргопольского муниципального округа обслуживанием электролиний и электрооборудованием занимаются две организации:

- Каргопольский РЭС ПО Плесецкие электрические сети филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120);

- МУП «Электросетевое предприятие» (г. Каргополь, ул. Ленина, д.35).

Соответственно пункты управления электроснабжением расположены в следующих населенных пунктах:

1) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120 (подстанция «Каргополь»).

2) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- д. Сорокинская (подстанция «Шелоховская»).

3) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- д. Тоболкино (подстанция «Песок»).

4) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- д. Кречетово (подстанция «Кречетово»).

5) 4) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- д. Усачевская (подстанция «Подрезовская»).

6) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- д. Ватамановская (подстанция «Лисицино».

7) Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (г. Каргополь, ул. Архангельская, д.120):

- г. Каргополь (РП8).

8) МУП «Электросетевое предприятие», г. Каргополь, ул. Ленина, д.35.

- Основные мероприятия светомаскировки

- План светомаскировки предусматривает два режима:

- - режим частичного затемнения (далее по тексту - "Ч3");

- - режим полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ").

- 3.1. По режиму частичного затемнения.

- При выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне 1-й и 2-й очередей или в условиях локального военного конфликта на части территории осуществляются мероприятия по введению режима частичного затемнения.

- Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную производственную деятельность в населенных пунктах и на объектах экономики.    Цель режима – снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности объектов экономики и транспорта, а также жизнедеятельности  населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки.

- Режим «ЧЗ» является постоянным режимом освещения  населенных пунктов и объектов экономики  в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

- При режиме частичного затемнения предусмотрен  светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения.

- Режим "Ч3" вводится путем выполнения следующих мероприятий:

- а) Отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения; установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

- б) Снижаются уровни освещенности:  поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков,  детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 люкс; жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 люкс для общего освещения и до 5 люкс местного освещения.

- в) Наружное освещение учреждений и объектов с освещенностью 4 люкс и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 люкс - 25% светильников, путем отключения светильников от  электрических сетей.

- г) Внутреннее освещение  жилых, общественных  и вспомогательных зданий снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 люкс до 5 люкс; при освещении от ламп накаливания - от 750 люкс до 3 люкс в зависимости от разряда зрительной работы.

- д) В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:

- - световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные указатели и т. д.);

- - наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения;

- - городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения.

- е) На территории  населенных пунктов и объектов экономики для информации о защитных сооружениях гражданской обороны, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки.

- Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы.

- Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

- 3.2. По режиму полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».

- Условия светомаскировки в режиме «ПЗ» не требуют полного отсутствия света в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, установлены допустимые нормы освещенности и силы света, создаваемых электрическим освещением и производственными огнями.

- Режим «ПЗ» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

- а) Отключаются:

- - все наружное освещение;

- - внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей;

- - освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «ВТ»;

- - световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

- б) Маскируется:

- - наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям гражданской обороны и у входов в них;

- - внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ».

- в) Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности.

- После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины.

- План перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривает централизованное отключение освещения зданий от   фидерных и групповых щитов освещения.

- При режиме полного затемнения предусмотрен  механический способ светомаскировки, который предусматривает закрытие светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

- Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 люкс для общего маскировочного освещения и более 5 люкс для местного или имеющего производственные огни. Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства выполненные по принципу лабиринта.

- Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

- Включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

- Силы и средства  для проведения светомаскировки

| - № - п/п | - Наименование - территориального отдела | - Наименование организации, ответственной за проведение светомаскировки и контроля - на закреплённой территории | - Силы - и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - л/с - (чел.) | - техн. - (ед.) |
| - Энергоснабжающие организации |  |  |  |  |
| 1. | - Ошевенский ТО | - Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запада» (бригада Шелоховского участка) | - 4 | - 2 |
| 2. | - Печниковский ТО | - Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запада» (бригада Каргопольского участка) | - 6 | - 2 |
| 3. | - Приозёрный ТО | - Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запада» (бригада Каргопольского участка) | - 6 | - 2 |
| 4. | - Ухотский ТО | - Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запада» (бригада Кречетовского участка) | - 5 | - 2 |
| 5. | - Павловский ТО | - Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запада» (бригада Каргопольского участка) | - 6 | - 2 |
| 6. | - г. Каргополь | - МУП «Электросетевое предприятие» | - 4 | - 2 |
|  |  | - Каргопольский РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запада» (бригада Каргопольского участка) | - 6 | - 2 |
| - ИТОГО: |  |  | - 37 | - 14 |
| - Организации ЖКХ, территориальные отделы администрации муниципального округа |  |  |  |  |
| 1. | - Ошевенский ТО | - МУП Каргопольского муниципального округа «Ошевенское» | - 4 | - 5 |
| - 2. | - Печниковский ТО | - МУП Каргопольского муниципального округа «Печниково» | - 7 | - 7 |
| - 3. | - Приозёрный ТО | - МУП Каргопольского муниципального округа «Усачёво» | - 4 | - 4 |
| - 4. | - Ухотский ТО | - МУП Каргопольского муниципального округа «Тихманьга» | - 8 | - 3 |
| - 5. | - Павловский ТО | - МУП Каргопольского муниципального округа «Казаково» | - 4 | - 0 |
| - 6. | - г. Каргополь | - ООО «Каргопольские тепловые сети» | - 12 | - 1 |
|  |  | - ООО «Каргопольский водоканал» | - 5 | - 4 |
|  |  | - ООО «Жилищные услуги» | - 4 | - 2 |
|  |  | - ООО «Каргопольские очистные сооружения» | - 3 | - 1 |
|  |  | - Каргопольский газовый участок АО «Няндомамежрайгаз» | - 3 | - 1 |
|  |  | - МКУ «Эксплуатационно-техническое управление | - 2 | - 2 |
| - ИТОГО: |  |  | - 56 | - 30 |