ТРЕБОВАНИЯ  
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

1. Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях (далее - Укладка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 10 пар |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | - |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
| 4. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 5. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 5 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 8. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 | 5 уп. |
| 9. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 2 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 20 шт. |
| 11. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 12. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 13. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 1 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 14. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 15. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 1 комплект |
| 128020 | Шина надувная для конечностей |
| 16. | 114030 | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 17. | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
| 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |
| 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |
| 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |
| 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 18. | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 19. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 2 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |

2. В состав укладки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Авторучка | 1 шт. |
| Карандаш |
| 4. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях | 1 шт. |
| 5. | Сумка | 1 шт. |
| Чемодан пластиковый |

3. При комплектации укладки медицинскими изделиями допускается включение в ее состав:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 13 - 15, 17 и 18 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5 - 7, 9 и 19 пункта 1 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункты 3 и 5 пункта 2 настоящих требований.

4. Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке

5. По истечении сроков годности медицинские изделия, которыми укомплектована укладка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку необходимо пополнить.

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми комплектованы укладка, в случае нарушения их стерильности.

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована укладка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.